Рассматриваемые вопросы (кратко):

- Процедура выдачи заключения о соответствии построенного объекта проектной документации и требованиям технических регламентов. График работ по сдаче объекта в эксплуатацию. Рабочая приемная комиссия (состав, обязанности, акты). Действия исполнительного органа власти при вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию. Основные надзорные мероприятия по объектам, законченным строительством. Состав документов, необходимых для подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (допустимые недостатки для получения заключения о соответствии).

- Требования СниП и других нормативов при проектировании и строительстве. Действующая система норм и правил. Технические регламенты Таможенного союза в области безопасности и строительства. Обзор действующих и вводимых регламентов. Порядок оформления Технического свидетельства на новую продукцию.

- Современная законодательно-нормативная база инвестиционно-строительного процесса в т.ч. новый Градостроительный Кодекс РФ и другие документы. Законодательное регулирование и общая характеристика договорных отношений в строительстве. Сфера применения законодательства об инвестиционной деятельности.

- Нормативные документы, регламентирующие порядок ввода законченного строительством объекта в эксплуатацию. Административный регламент «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию». Заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.

- Состав исполнительной документации при сдаче объекта.

- Государственная регистрация прав на вновь созданный объект недвижимости. Государственный кадастровый учет объектов недвижимости.

- Основные ошибки влияющие на сроки ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Практика привлечения к административной и уголовной ответственности за правонарушения в области строительства.

- Особенности ввода в эксплуатацию опасных производственных объектов.

- Особенности ввода в эксплуатацию и порядок передачи на баланс инженерных сетей. Порядок допуска в эксплуатацию оборудования тепловых установок.

Дополнительные вопросы по телефону оргкомитета